# GPSDO – generator synchronizowany GPS

Opis konstrukcji

Projekt to kolejna odsłona generatora częstotliwości synchronizowanego sygnałem GPS szeroko opisywanego w internecie. Poprzednia wersja płytki PCB wykorzystywała nasz moduł z Si5351 oraz soft Andrzeja SQ1GU. Pierwowzorem do dalszych prac były artykuły i opracowania kolegi W3PM. Generator znajdzie zastosowanie jako np. wzorzec częstotliwości  do mierników częstotliwości, jako samodzielny generator o dużej dokładności itp.  Układ zasilany jest napięciem od 7-12V, pobór prądu to około 150mA.

Schemat elektryczny

Płytka PCB

Spis części:

PCB własnego autorstwa

moduł Si5351

moduł GPS-a

wyświetlacz OLED 1.3

enkoder – impulsator

moduł nano  (kompatybilny z Arduino klon)

Umieszczenie zmontowanej płytki w obudowie:

Widok wtyków zasilania i GPS oraz dwóch wyjść sygnału:

Widok frontu urządzenia:

Na ściance frontowej umieszczone są:

- dwa przełączniki wybierające częstotliwość pracy

- dioda LED informująca o stabilności 1Hz

- wyświetlacz OLED

- enkoder do ustawiania parametrów pracy.

Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje od godzinie, dacie, ilości odbieranych satelitów i częstotliwości generowanej. Znak @ z prawej strony informuje o sygnalizuje uzyskania stabilności lepszej niż 1Hz, dodatkowo również poprzez zaświecenie diody LED.

Projekt opracowano na podstawie informacji z strony www:

https://radiohobby.pl/projekty/gpsdo-z-si5351-generator-czestotliwosci/

Całość na stronie

https://sp3vss.eu/moje-konstrukcje/gpsdo-generator-synchronizowany-gps/